Современные задачи изучения подземных вод повышенной минерализации для использования в хозяйственно-питьевых целях.

Никитин Р.М, Язвин А.Л.

Целесообразность широкого использования подземных вод повышенной минерализации (ПВПМ)  в отечественном  народном хозяйстве впервые была  обоснована в 70-е годы прошлого столетия М.Р. Никитиным и его соавторами по рекомендации Н.Н. Биндемана [1]. Эта возможность была рассмотрена применительно к хозяйственным условиям и потребностям того времени, которые с тех пор значительно изменились.

Во-первых, произошло значительное ужесточение требований к качеству пригодной для потребления воды (включая расширение списка нормируемых компонентов), что обусловливает необходимость применения различных методов водоподготовки.

Во-вторых, чрезвычайно возросла негативная нагрузка на качество подземных пресных вод зоны активного водообмена, особенно на техногенно нагруженных территориях, что в первую очередь актуально для питьевых вод.

В третьих, ПВПМ во многих случаях не имеют альтернативы для использования в качестве резервных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения крупных потребителей в условиях ЧС, необходимость наличия которых установлена законодательством.

ПВПМ достаточно широко используются в хозяйственно-питьевых целях в России и за рубежом на территориях, где отсутствуют ресурсы пресных вод [1,2,3]. Возможность их использования в качестве альтернативы последним подробно рассмотрена в работе [3], но только для случая, когда источники пресных вод имеются лишь на значительном удалении от потребителя. В этой работе автор ограничился сравнительной технико-экономической оценкой опреснения ПВПМ, имеющихся вблизи потребителя и транспортировкой пресных вод, находящихся на значительном удалении от последнего.

Спустя почти четверть века после опубликования этих работ проблема использования ПВПМ вновь заинтересовала гидрогеологов. В публикации Б.В. Боревского и А.Л. Язвина [4] были подробно рассмотрены целесообразность использования, методические и технологические особенности, правовые аспекты разведки ПВПМ в современных условиях. Технологическая возможность решения данного  вопроса  тогда же была экспериментально подтверждена работой В.Ю. Абрамова и А.Ю. Вавичкина [5].

Наиболее перспективными для альтернативного использования в хозяйственно-питьевых целях являются ПВПМ артезианских бассейнов России на территориях сосредоточения населения и хозяйственной деятельности. В первую очередь перспективны для изучения с последующим использованием водоносные горизонты, содержащие слабосолоноватые и солоноватые воды (с минерализацией 1 – 10 г/л). Их преимущество в сравнительно неглубоком залегании и вместе с тем – в надёжной естественной защищённости от поверхностного загрязнения по сравнению с пресными подземными водами, а также - наименьшие издержки для доведения до кондиций питьевого качества по сравнению более минерализованными водами.

Эти возможные издержки обессоливания воды в настоящее время конкурируют с затратами, необходимыми для водоподготовки пресных вод, природные содержания микрокомпонентов в которых превышают ПДК. Пока можно привести лишь следующие отрывочные данные. Осреднённая стоимость 1 м3 опреснённой воды – 0,6 руб (в ценах 1988 г. [3]), а для пресных подземных вод многочисленных месторождений РФ, только в отношении обезжелезивания, она составляет 15 руб (в ценах 2000 г.).

Однако сравнительная технико-экономическая оценка этих издержек и затрат не проводилась, и это представляет необходимый предмет дальнейших исследований. Помимо научной, их практическая значимость заключается в заинтересованности в результатах этих исследований со стороны водопотребителей, а значит – в возможности решения вопросов финансирования.

Задачи исследований в указанном направлении предварительно  сводятся к следующему:

- Обзор литературы по использованию ПВПМ и технико-экономическим показателям кондиционирования ПВПМ и пресных вод .

- Выбор репрезентативных участков (РУ), на которых эксплуатируются пресные подземные воды и имеются ресурсы ПВПМ (ориентировочно в пределах МАБ, Азово-Кубанского, Прикаспийского АБ).

- Сравнительная технико-экономическая оценка стоимости водоподготовки пресных вод и кондиционирования ПВПМ на РУ.

- Предварительная оценка ресурсов ПВПМ на РУ.

- Предварительная сравнительная технико-экономическая оценка затрат на разведку, эксплуатацию ПВПМ и пресных подземных вод и на утилизацию отходов на РУ.

- Разработка рекомендаций по дальнейшим исследованиям.

Литература

1.Никитин М.Р., Ахметьева Н.П., Санин М.В. Ресурсы солоноватых и солёных подземных вод СССР. М., Наука, 1978, 144 с.

2.Авакян А.Б., Санин М.В., Эльпинер Л.И. Опреснение воды в природе и народном хозяйстве. М., Наука, 1987, 172 с.

3.Санин М.В. Использование ресурсов вод повышенной минерализации путём их опреснения. М., Наука, 1988, 145 с.

4.Боревский Б.В. Язвин А.Л. Кондиционные и некондиционные питьевые и технические подземные воды, проблемы изучения, назначения использования и нормативной базы.// «Разведка и охрана недр» 2012, №11, С. 18-26.

5.Абрамов В.Ю., Вавичкин А.Ю. Опытно-технологические исследования по водоподготовке некондиционных природных подземных вод.// «Разведка и охрана недр», 2012 №11, С.26-31.